|  | Olivér | Tamás |
| --- | --- | --- |
| Pulzusmérés |  |  |
| 10 mp – 1.mérés | 12 | 11 |
| 10 mp – 2.mérés | 12 | 12 |
| 10 mp – 3.mérés | 12 | 12 |
| 20 mp – 1.mérés | 23 | 22 |
| 20 mp – 2.mérés | 23 | 21 |
| 20 mp – 3.mérés | 24 | 20 |
| 30 mp – 1.mérés | 36 | 32 |
| 30 mp – 2.mérés | 34 | 29 |
| 30 mp – 3.mérés | 36 | 30 |
| 60 mp – 1.mérés | 67 | 63 |
| 60 mp – 2.mérés | 67 | 70 |
| 60 mp – 3.mérés | 69 | 65 |
| Félautomata vérnyomásmérő |  |  |
| fél automata – bal | 110/63 - 70 | 93/59 – 63 |
| fél automata – bal | 100/54 - 72 | 89/46 - 71 |
| fél automata – jobb | 115/76 - 68 | 105/61 - 63 |
| fél automata – jobb | 109/65 - 80 | 100/55 - 69 |
| Pulse oximeter |  |  |
| 1. mérés (mutató ujj) | 77-90 bpm – 98-99% SpO2 | 62-70 bpm – 97 % SpO2 |
| Mérőórás vérnyomásmérő |  |  |
| 1. mérés | 106/74 (+-3 a szívveréstől függően) B | 93/62 +-3 B |
| 2. mérés | 104/74 J | 98/66 J |
| Automata vérnyomásmérő |  |  |
| 1. mérés | 99/49 – 74 B | 93/54 – 74 B |
| 2. mérés | 101/52 – 73 J | 103/55 – 78 B |

| Pulzusmérés |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Olivér |  |  | Tamás |  |  |
|  | mérés ideje alatt mért (db) | Számolt percérték (bpm) | Átlag (bpm) | mérés ideje alatt mért (db) | Számolt percérték (bpm) | Átlag (bpm) |
| 10 mp – 1.mérés | 12 | 72 | 72 | 11 | 66 | 70 |
| 10 mp – 2.mérés | 12 | 72 |  | 12 | 72 |  |
| 10 mp – 3.mérés | 12 | 72 |  | 12 | 72 |  |
| 20 mp – 1.mérés | 23 | 69 | 70 | 22 | 66 | 63 |
| 20 mp – 2.mérés | 23 | 69 |  | 21 | 63 |  |
| 20 mp – 3.mérés | 24 | 72 |  | 20 | 60 |  |
| 30 mp – 1.mérés | 36 | 72 | 70,7 | 32 | 64 | 61,3 |
| 30 mp – 2.mérés | 34 | 68 |  | 30 | 60 |  |
| 30 mp – 3.mérés | 36 | 72 |  | 30 | 60 |  |
| 60 mp – 1.mérés | 67 | 67 | 67,7 | 63 | 63 | 63,7 |
| 60 mp – 2.mérés | 67 | 67 |  | 65 | 65 |  |
| 60 mp – 3.mérés | 69 | 69 |  | 63 | 63 |  |